**в**

**Администрация городского округа Пущино**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **20.01.2023** |  | **№** | **27-п** |

г. Пущино

┌ ┐

Об утверждении титульного списка

средств наружного освещения

придомовых территорий многоквартирных домов,

территорий общего пользования объектов благоустройства

городского округа Пущино Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», распоряжением Министерства благоустройства Московской области от 06.05.2020 № 10Р-19 «Об утверждении форм титульных списков объектов благоустройства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить титульный список средств наружного освещения придомовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования объектов благоустройства городского округа Пущино Московской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Общему отделу администрации городского округа Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической городской газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пущино в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава городского округа А.С. Воробьев

Приложение к постановлению

администрации городского округа Пущино

от 20.01.2023 № 27-п

Титульный список средств наружного освещения придомовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования объектов благоустройства городского округа Пущино Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальное образование Московской области** | | | **Адрес (адресный ориентир)** | | | | | | **Объем потребленной электроэнергии на наружное освещение за отчетный год**(кВт\*ч) | | | | | | **Затраты на оплату потребленной электроэнергии для наружного освещения за отчетный год** (руб.) | | | | | | |
| **1** | **2** | | | **3** | | | | | | **4** | | | | | | **5** | | | | | | |
| **1.** | Городской округ Пущино | | | **Город Пущино** | | | | | | **921 333,00** | | | | | | **5 866 285,16** | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Суммарная номинальная мощность установленных светильников наружного освещения**(кВт) | | | | | | | **Количество светильников**  (всего) | | | **Светильники содержатся** (шт..)**:** | | | | | | | | | | | | |
| **ОМСУ, МБУ, МКУ**1 | | | | | | **Иными лицами**2 | | | | | | |
| Светодиодные | | | Иные | | | Светодиодные | | | Иные | | | |
| **6** | | | | | | | **7** | | | **8** | | | **9** | | | **10** | | | **11** | | | |
| **146,15** | | | | | | | **1977** | | | **1798** | | | **179** | | | **0** | | | **0** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Количество**  **опор**  (всего(шт..)**:** | | **Количес**  **тво опор металли**  **ческих**(шт..)**:** | **Опоры металлические содержатся** (шт..)**:** | | | | | | | | | | **Количес**  **тво опор железобе**  **тонных** (шт..)**:** | **Опоры железобетонные содержатся** (шт..)**:** | | | | | | | | |
| **ОМСУ, МБУ, МКУ**1 | | | | | **Иными лицами**2 | | | | | **ОМСУ, МБУ, МКУ**1 | | | | **Иными лицами**2 | | | | |
| прямостоечные окрашен  ные | прямостоечные оцинкован  ные | фланцевые окрашен  ные | фланцевые оцинкован  ные | | прямостоечные окрашен  ные | прямостоечные оцинкован  ные | | фланцевые окрашен  ные | фланцевые оцинкован  ные | одностоечные | с одним подко  сом | | с двумя подко  сами | одностоечные | | с одним подко  сом | с двумя подко  сами |
| **12** | | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | | **18** | **19** | | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | | **25** | **26** | | **27** | **28** |
| **1664** | | **1012** | **227** | **0** | **0** | **785** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | **652** | **652** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Устройства содержатся ОМСУ, МБУ, МКУ**1**:** | | | | | | | | | | | |
| **Провод**(км) | | | **Кабель силовой**(км) | **Кабельная линия электропередач, проложенная в земле**(км) | **Кронштейн**(шт.) | | | | | |
| Всего | Неизолированный | СИП | Всего | Однорожковый | Двухрожковый | | Трехрожковый | Четырехрожковый |
| **29** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | | **37** | **38** |
| **53,12** | **4,10** | **33,14** | **0,00** | **15,88** | **1373** | **1129** | **195** | | **7** | **42** |
|  | | | | | | | | | | |
| **Устройства содержатся ОМСУ, МБУ, МКУ**1**:** | | | | | | | | | | |
| **Прибор учета**  (всего(шт..)**:** | **Фотореле**  (всего(шт..)**:** | **Реле времени**  (всего(шт..)**:** | **Рубильник**  (всего(шт..)**:** | **Контактор**  (всего(шт..)**:** | **Трансформатор понижающий**  (всего(шт..)**:** | | | **Трансформатор напряжения**  (всего(шт..)**:** | | |
| **39** | **40** | **41** | **42** | **43** | **44** | | | **45** | | |
| **30** | **1** | **2** | **30** | **30** | **0** | | | **30** | | |
|  | | | | | | | |  | | |
| **Трансформатор тока**(всего(шт..)**:** | | **Выключатель автоматический**(всего(шт..)**:** | | | | | | **Магнитный пускатель**(всего(шт..)**:** | | |
| Однополюсной | | Трехполюсной | | | |
| **46** | | **47** | | **48** | | | | **49** | | |
| **12** | | **90** | | **30** | | | | **0** | | |