**в**

**Администрация городского округа Пущино**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **20.01.2023** |  | **№** | **27-п** |

г. Пущино

┌ ┐

Об утверждении титульного списка

средств наружного освещения

придомовых территорий многоквартирных домов,

территорий общего пользования объектов благоустройства

городского округа Пущино Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», распоряжением Министерства благоустройства Московской области от 06.05.2020 № 10Р-19 «Об утверждении форм титульных списков объектов благоустройства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить титульный список средств наружного освещения придомовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования объектов благоустройства городского округа Пущино Московской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Общему отделу администрации городского округа Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической городской газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пущино в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава городского округа А.С. Воробьев

Приложение к постановлению

администрации городского округа Пущино

от 20.01.2023 № 27-п

Титульный список средств наружного освещения придомовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования объектов благоустройства городского округа Пущино Московской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальное образование Московской области** | **Адрес (адресный ориентир)** | **Объем потребленной электроэнергии на наружное освещение за отчетный год**(кВт\*ч) | **Затраты на оплату потребленной электроэнергии для наружного освещения за отчетный год** (руб.) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | Городской округ Пущино | **Город Пущино** | **921 333,00** | **5 866 285,16** |
|  |  |
| **Суммарная номинальная мощность установленных светильников наружного освещения**(кВт) | **Количество светильников** (всего) | **Светильники содержатся** (шт..)**:** |
| **ОМСУ, МБУ, МКУ**1 | **Иными лицами**2 |
| Светодиодные | Иные | Светодиодные | Иные |
| **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **146,15** | **1977** | **1798** | **179** | **0** | **0** |
|  |  |
| **Количество** **опор**(всего(шт..)**:** | **Количес****тво опор металли****ческих**(шт..)**:** | **Опоры металлические содержатся** (шт..)**:** | **Количес****тво опор железобе****тонных** (шт..)**:** | **Опоры железобетонные содержатся** (шт..)**:** |
| **ОМСУ, МБУ, МКУ**1 | **Иными лицами**2 | **ОМСУ, МБУ, МКУ**1 | **Иными лицами**2 |
| прямостоечные окрашенные | прямостоечные оцинкованные | фланцевые окрашенные | фланцевые оцинкованные | прямостоечные окрашенные | прямостоечные оцинкованные | фланцевые окрашенные | фланцевые оцинкованные | одностоечные | с одним подкосом | с двумя подкосами | одностоечные | с одним подкосом | с двумя подкосами |
| **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** |
| **1664** | **1012** | **227** | **0** | **0** | **785** | **0** | **0** | **0** | **0** | **652** | **652** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **Устройства содержатся ОМСУ, МБУ, МКУ**1**:** |
| **Провод**(км) | **Кабель силовой**(км) | **Кабельная линия электропередач, проложенная в земле**(км) | **Кронштейн**(шт.) |
| Всего | Неизолированный | СИП | Всего | Однорожковый | Двухрожковый | Трехрожковый | Четырехрожковый |
| **29** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** |
| **53,12** | **4,10** | **33,14** | **0,00** | **15,88** | **1373** | **1129** | **195** | **7** | **42** |
|  |
| **Устройства содержатся ОМСУ, МБУ, МКУ**1**:** |
| **Прибор учета**(всего(шт..)**:** | **Фотореле**(всего(шт..)**:** | **Реле времени**(всего(шт..)**:** | **Рубильник**(всего(шт..)**:** | **Контактор**(всего(шт..)**:** | **Трансформатор понижающий**(всего(шт..)**:** | **Трансформатор напряжения**(всего(шт..)**:** |
| **39** | **40** | **41** | **42** | **43** | **44** | **45** |
| **30** | **1** | **2** | **30** | **30** | **0** | **30** |
|  |  |
| **Трансформатор тока**(всего(шт..)**:** | **Выключатель автоматический**(всего(шт..)**:** | **Магнитный пускатель**(всего(шт..)**:** |
| Однополюсной | Трехполюсной |
| **46** | **47** | **48** | **49** |
| **12** | **90** | **30** | **0** |